附件

农药质量检测能力验证

试验报告（样本）

| 实验室名称： | （公章） |
| --- | --- |
| 实验室负责人： |  |
| 联系电话： |  |
| 试验起止时间： |  |

目      录

一、样品签收、贮存和使用记录表

二、质量分数测定结果统计表-气相色谱法

三、质量分数测定结果统计表-液相色谱法

四、悬浮率测定结果统计表

五、原始色谱图

一、样品签收、贮存和使用记录表

1. 样品签收记录： 到货日期： ；包装箱完好状况： ； 样品编号： / ； 单个样品包装破损：有□ 无□ 收货人： 年 月 日

2. 样品贮存： 贮存日期： 年 月 日 贮存地点： 贮存条件描述： 操作人： 年 月 日

3. 使用记录：（含出库日期、出库数量、用途、使用人、使用中发现的问题等） 草除灵标准品： 样品A： 样品B：

二、质量分数测定结果统计表-气相色谱法

| 检验人员 | （签字） |  |
| --- | --- | --- |
| 检测项目 | 草除灵质量分数 |  |
| 试验环境（温度/湿度） |  |  |
| 仪器型号 |  |  |
| 内标物名称及浓度（mg/mL） |  |  |
| 色谱柱 |  |  |
| 柱温，℃ |  |  |
| 进样口温度，℃ |  |  |
| 检测器温度，℃ |  |  |
| 载气 |  |  |
| 流速，ml/min |  |  |
| 进样体积，μL |  |  |
| 分流比 |  |  |
| 溶液配制过程 |  |  |
| 标样称样量，g |  |  |
| 标样纯度，% |  |  |
| 样品编号 | A | B |
| 样品1称样量，g |  |  |
| 样品2称样量，g |  |  |
| 样品1检测结果，% |  |  |
| 样品2检测结果，% |  |  |
| 平均值，% |  |  |
| 备注 | 检测结果应保留两位小数 |  |

三、质量分数测定结果统计表-液相色谱法

| 检验人员 | （签字） |  |
| --- | --- | --- |
| 检测项目 | 草除灵质量分数 |  |
| 试验环境（温度/湿度） |  |  |
| 仪器型号 |  |  |
| 色谱柱 |  |  |
| 柱温，℃ |  |  |
| 流动相 |  |  |
| 流速，mL/min |  |  |
| 检测波长，nm |  |  |
| 进样体积，μL |  |  |
| 溶液配制过程 |  |  |
| 标样称样量，g |  |  |
| 标样纯度，％ |  |  |
| 样品编号 | A | B |
| 样品1称样量，g |  |  |
| 样品2称样量，g |  |  |
| 样品1检测结果，% |  |  |
| 样品2检测结果，% |  |  |
| 平均值，% |  |  |
| 备注 | 检测结果应保留两位小数 |  |

四、悬浮率测定结果统计表-液相色谱法

| 检验人员 | （签字） |
| --- | --- |
| 检测项目 | 草除灵悬浮率 |
| 试验环境（温度/湿度） |  |
| 样品编号 | A |
| 悬浮液配制过程 |  |
| 底部25mL悬浮液处理过程 |  |
| 标样称样量，g |  |
| 标样纯度，％ |  |
| 样品1称样量，g |  |
| 样品2称样量，g |  |
| 样品1检测结果，% |  |
| 样品2检测结果，% |  |
| 平均值，% |  |
| 备注 | 检测结果应保留一位小数 |

五、原始谱图

要求提供以下典型色谱图：

1. 标样气相色谱图

2. 样品A气相色谱图

3. 样品B气相色谱图

4. 标样液相色谱图

5. 样品A液相色谱图

6. 样品B液相色谱图

7. 样品A液相色谱图—悬浮率

注：色谱图中应包含进样时间、进样序列、积分结果等信息。